Renouvellement d’autorisation d’activité de diagnostic prénatal (DPN)

EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE DESTINES A ETABLIR UN DPN

DOSSIER D’EVALUATION

AUTEUR DE LA DEMANDE (ENTITE GESTIONNAIRE)

| Raison sociale |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Code Postal |  |
| Commune |  |
| Territoire de santé |  |
| GHT |  |
| N° FINESS EJ |  |
| N° SIRET |  |

Personne responsable du dossier

| Nom |  |
| --- | --- |
| Fonction |  |
| Téléphone |  |
| Téléphone |  |
| mail |  |

ACTIVITES AUTORISEES (R2131-1)

| Activité | Site(s) d’implantation |
| --- | --- |
| Examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels |  |
| Examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique |  |
| Examens de génétique moléculaire |  |
| Examens de biochimie fœtale à visée diagnostique |  |
| Examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses |  |

Le cas échéant localisation du Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) dans l’établissement de santé

PREAMBULE

Ce dossier concerne la demande de renouvellement des autorisations relatives aux activités biologiques de diagnostic prénatal (DPN) visées à l’article R2131-1 du CSP.

Il est à communiquer en trois  exemplaires papier aux services de l’Agence Régionale de Santé - département de l’Offre de Soins et ce, 14 mois avant l’échéance de l’autorisation en cours de validité.

Une annexe relative aux conditions de fonctionnement est à établir pour chaque site d’implantation.

CADRE REGLEMENTAIRE

Article L6122-10 du Code de la santé publique

Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122-2 et  L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé.

Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7.

Le titulaire de l'autorisation adresse les résultats de l'évaluation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation.

Au vu de ce document et de la compatibilité de l'autorisation avec le schéma d'organisation des soins, l'agence régionale de santé peut enjoindre au titulaire de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9.

A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisation, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est tacitement renouvelée. L'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est alors pas requis.

Article L6122-2

L'autorisation est accordée lorsque le projet :

1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-2 et L. 1434-6 ;

2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;

3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.

Lorsque les règles fixées en vertu de l'article L. 1151-1 recouvrent le champ d'une activité de soins soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, les établissements titulaires de cette autorisation respectent ces règles en sus des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles L. 6123-1 et L. 6124-1 applicables à l'activité de soins concernée. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 1151-1 sont applicables à ces établissements.

Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 sont révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions.

Cette révision est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12 ; elle peut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence régionale de santé prévue au troisième alinéa du même article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an.

Article L6122-5

L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.

En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13.

Article R6122-23 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.

Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en œuvre de l'autorisation a permis :

-la réalisation des objectifs du schéma d'organisation des soins ;

-la réalisation des objectifs et des engagements pris dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 pour cette activité de soins ou cet équipement matériel lourd ;

-le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7 ou le respect des engagements mentionnés au même article.

Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.

Article R. 6122-32 -1 – 4° du Code de la Santé publique

4° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 et R. 6122-24, et précisant :

a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en œuvre les objectifs du schéma d'organisation des soins, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;

b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;

c) Les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus audit article ;

d) Les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d'évaluation ;

e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.

Pour établir cette partie du dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd considéré.

Article R. 6122 – 32 - 2 du code de la santé publique.

Pour l'examen des résultats de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale de santé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, un document comprenant :

-l'état de réalisation des objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 6122-32-1 ;

-l'état de réalisation des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le titulaire et l'agence régionale de santé en application des articles L. 6114-2 à L. 6114-4, et celui des objectifs quantifiés fixés dans ce contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 6114-2 afférents à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd ;

-l'état de réalisation des conditions particulières dont peut être assortie l'autorisation en vertu de l'article L. 6122-7 ;

-l'état de réalisation des différents engagements prévus au e du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;

-les résultats du recueil et du traitement des indicateurs mentionnés au c du 4° du même article ;

-les résultats de la participation des personnels à la procédure d'évaluation mentionnée au d du 4° de cet article ;

-les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue au e du 4° du même article.

Ces données couvrent toute la durée de la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23.

Le titulaire de l'autorisation renouvelle en outre dans ce document ses engagements prévus à l'article L. 6122-5 et présente les modifications qu'il envisage, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée, sur les points suivants :

a) Les objectifs mentionnés au d du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;

b) Les conventions de coopération ou l'appartenance aux réseaux de santé mentionnés au f du 1° du même article ;

c) L'état des personnels mentionnés au 2° de cet article ;

d) L'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds mentionnés au b du 3° du même article ; en ce cas, un descriptif succinct de la modification projetée est joint au document.

A défaut de présentation de ces modifications, le renouvellement est considéré comme étant sollicité à l'identique.

Le document est complété par l'actualisation de la partie relative à l'évaluation prévue au 4° du même article, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée.

Les éléments mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que l'actualisation mentionnée à l'alinéa précédent tiennent compte :

-des dispositions du schéma d'organisation des soins, applicables à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause ;

-des résultats de l'évaluation correspondant à la période d'autorisation précédente et, le cas échéant, des mesures prises ou que le titulaire s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés.

ACTIVITES DE DPN

Article L2131-1 du code de la santé publique

VII. - Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal sont pratiqués dans des laboratoires de biologie médicale faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, autorisés selon les modalités prévues au titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la même partie. Lorsque le laboratoire dépend d'un établissement de santé, l'autorisation est délivrée à cet établissement.

R.2131-5-6 du code de la santé publique:

Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2131-1, accordée aux établissements publics de santé et aux laboratoires d'analyse de biologie médicale pour pratiquer une ou plusieurs des activités figurant du 1° au 6° de l'article R. 2131-1, est subordonné au respect des règles fixées dans la présente section du présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2.

Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions fixées par l'article L. 2131-1.

Pour chaque activité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être limitée à une partie de cette activité.

Lorsque l'établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités. Lorsque l'autorisation est délivrée à un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle précise le lieu où sont implantés les locaux réservés à ces activités dans le respect des dispositions de l'article R. 6211-11.

Article R.2131-1 à R2131-9 du code de la santé publique (conditions techniques de fonctionnement)

Décret n° 2015-245 du 2 mars 2015 fixant les critères de compétence des praticiens biologistes exerçant au sein de structures autorisées pour pratiquer des activités de diagnostic prénatal

Article 4 A titre transitoire, les praticiens qui exercent à la date de l'entrée en vigueur du présent décret dans les établissements, les laboratoires et les organismes mentionnés à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique et qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 2131-3 figurant à l'article 1er du présent décret disposent d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux conditions mentionnées au I de l'article R. 2131-3 institué par le présent décret. Durant cette période, ils sont autorisés à exercer les activités mentionnées à ces mêmes articles.

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au contenu du document d'évaluation des activités de diagnostic prénatal

Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 2131-7 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation pour pratiquer des analyses de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero

Arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21

Arrêté du 3 mars 2015 fixant les conditions de formation et d'expérience des praticiens biologistes exerçant les activités de diagnostic prénatal mentionnées à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique

Arrêté du 11 mai 2016 modifiant l'arrêté du 23 juin 2009 modifié fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21

Arrêté du 25 janvier 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale concourant au diagnostic biologique prénatal

Arrêté du 5 mars 2018 fixant les conditions de formation et d'expérience des biologistes médicaux exerçant les activités de diagnostic prénatal mentionnées à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique

CHAPITRE 1 : EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DE L’AUTORISATION PREVUE AUX ARTICLES  L6122-10 et R 6122-32-2 du CSP

NB : Ces données couvrent une période qui ne peut être inférieure à 7 ans, sauf lorsqu’il s’agit d’un premier renouvellement : dans ce cas-là, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.

Pour chaque bilan, en cas d’écarts par rapport aux objectifs et/ou engagements fixés, justifier et/ou préciser les mesures correctives mises en place. Les indicateurs actualisés pour la nouvelle période d’autorisation doivent être précisés au chapitre 2. Si des modifications sont envisagées, elles doivent être reportées au chapitre 3

- Etat de réalisation des objectifs au regard du SROS/PRS :

Etat de réalisation :

- des objectifs que vous vous êtes fixés lors de l’autorisation initiale ou du précédent renouvellement pour mettre en œuvre les objectifs du schéma d'organisation des soins, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;

- Le cas échéant, des indicateurs supplémentaires propres à votre activité que vous vous êtes fixés  en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;

Présenter, au regard des objectifs fixés, les résultats du recueil et du traitement annuel des indicateurs d’évaluation

- Etat de réalisation des objectifs au regard du CPOM

Etat de réalisation :

- Des objectifs fixés dans ce contrat ;

- Des objectifs quantifiés fixés dans ce contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 6114-2 afférents aux activités biologiques de DPN ;

Présenter au regard de vos objectifs, les résultats du recueil annuel des indicateurs de suivi et de réalisation du CPOM

- Etat de réalisation des éventuelles conditions particulières dont est assortie votre autorisation en vertu de l’article L6122-7

- Etat de réalisation des engagements relatifs aux dépenses à la charge de l’assurance maladie ou au volume d’activité (L6122-5)

Etat de réalisation des engagements relatifs aux dépenses ou au volume d’activité

- Présenter au regard des valeurs sur lesquelles vous vous êtes engagés les résultats annuels par activité ;

- Le cas échéant, justifier les écarts et/ou présenter mesures envisagées pour les corriger.

- PRESENTATION DE L’ACTIVITE BIOLOGIQUE DE DPN DU SITE

Cette partie sera développée pour chaque site d’implantation

| Activités autorisées | Date de dernière autorisation | Date de visite de conformité | Renouvellement demandé (O/N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels |  |  |  |
| Examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique |  |  |  |
| Examens de génétique moléculaire |  |  |  |
| Examens de biochimie fœtale à visée diagnostique |  |  |  |
| Examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses |  |  |  |

Examens de caractéristiques génétiques des personnes à des fins médicales

Préciser si la structure effectue ce type examens et indiquer quelles catégories

- DONNEES ANNUELLES D’ACTIVITE (arrêté du 20 juin 2007)

En PJ Transmettre les rapports annuels d’activité des 3 années antérieures

|  | N-1 | N-2 | N-3 | N-4 | N-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de patients |  |  |  |  |  |
| Nombre total d’examens par catégorie mentionnées à l’article R 2131-1 |  |  |  |  |  |
| Pourcentage des patients provenant de la région (détail par département) |  |  |  |  |  |
| Pourcentage des patients provenant hors région (détail par région) |  |  |  |  |  |
| Nombre d’embryons et de fœtus atteints |  |  |  |  |  |
| Nombre de suivi des patients après rendu des résultats |  |  |  |  |  |

Préciser le pourcentage de temps consacré à l'activité du DPN par rapport à l'activité globale du laboratoire :

- Etat de réalisation des engagements relatifs à la réalisation et au maintien des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de DPN ainsi qu’au maintien des autres caractéristiques du projet

Cette partie sera développée pour chaque site d’implantation

5.1) Ressources humaines

  - Organigramme du personnel affecté à l’activité de DPN

  - Personnel médico-scientifique dédiés à l’activité biologique de DPN

Compétences des praticiens

Fournir les diplômes et attestations d’expérience (R2131-7 du CSP)

Préciser pour chaque personnel :

- Nom

- Spécialité (médecin, pharmacien scientifique)

- Fonction, statut

- ETP dédié à l’activité DPN

- Activité(s) DPN pratiquée(s) et date de début de l’exercice de cette activité

- Diplôme universitaire dans les spécialités biologiques relatives au DPN

- Date de l’agrément de l’agence de biomédecine (ABM)

- Durée et nature de l’expérience acquise

- Formation en cours (préciser le DU)

Evolution de l’effectif : Fournir les données annuelles sur 5 ans en ETP de l’effectif par activité autorisée (arrêté du 20 juin 2007)

  - Personnel technique affecté à l’activité biologique de DPN

Préciser le nombre d’ETP  par catégorie (technicien, aide de laboratoire..) et par activité

Evolution de l’effectif technique

Fournir les données annuelles sur 5 ans en ETP de l’effectif technique par activité autorisée (arrêté du 20 juin 2007)

  - Personnel administratif affecté à l’activité biologique de DPN

Préciser leur fonction, leur nombre et le nombre d’ETP

  - Modalités d’habilitation du personnel avant toute nouvelle fonction et d'évaluation périodique des compétences

  - Modalités de formations continues dans les domaines techniques spécifiques ou non (sécurité, manipulation des fluides…)

5.2) Locaux et Equipements

  - Description des locaux dans lesquels sont réalisées les activités cliniques biologiques

Fournir un plan coté des locaux sur lequel figure la surface et l'usage des différentes pièces. Indiquer notamment en fonction du contenu de l’autorisation :

- Zone de réception et d’attente des patients

- Salle (s) de prélèvements convenablement équipée,

- La pièce destinée aux entretiens avec les familles

- La pièce pour les cultures cellulaires

- La Pièce climatisée (température/hygrométrie) pour l’étalement des chromosomes

- La pièce pour dénaturation/fixation

- La pièce sombre IFI pour lecture des métaphases

- Les 3 zones indépendantes utilisées pour la génétique moléculaire avec circulation monodirectionnelle: préparation des réactifs, préparation des échantillons, amplification et analyse

- Local à déchets

- Local d’archives.

Faire figurer :

- Les zones en atmosphère contrôlée et les gradients de pression

- La localisation de l'équipement et du gros matériel

- Les flux suivants (à présenter de préférence par un fléchage en couleur sur un ou plusieurs plans) : personnel, patients, prélèvements, matériel et consommables, circuits d'élimination des déchets.

  - Aménagements

Sécurisation

- Accès aux zones de culture (dispositif anti-intrusion)

- Accès aux lieux d’archivage des dossiers

Aménagements et équipements des  zones classées :

- Aménagement de chaque pièce (revêtements murs, plafonds, sols, sas, paillasses, systèmes de rangement), notamment au regard des règles d'hygiène et de sécurité et selon les activités qui y sont pratiquées ;

- Systèmes de contrôle de température dans les locaux ;

- Systèmes de traitement de l'air, en précisant les fréquences des contrôles particulaires et de changement de filtres ;

- Schéma fluidique d'alimentation en gaz des incubateurs et localisation de la réserve.

  - Entretien des locaux

Préciser quelles sont les modalités d’entretien selon les zones. (Procédures, contrats extérieurs…)

Indiquer les modalités de contrôle de la biocontamination

  - Identification des matériels et équipements

Préciser en fonction du contenu de l’autorisation le nombre, l’emplacement et si l’équipement est exclusivement dédié au DP N

- Hotte à flux laminaire horizontal ;

- Hotte à flux laminaire vertical ;

- Hotte à flux laminaire vertical type PSM (poste de sécurité microbiologique) ;

- Autre type de hotte ;

- Incubateurs (à CO2 et autres) ;

- Congélateurs : à - 20 °C , à -40°C et en dessous ;

- Microscope analyseur et traitement des métaphases (nombre de poste, nombre d’analyseur) ;

- Archivage des métaphases (support) ;

- Dispositif de recherche automatique des métaphases (nombre de postes) ;

- Technique qualitative de biologie moléculaire ;

- Technique quantitative de biologie moléculaire ;

- Séquenceur ADN, CGH array//puces à ADN ;

- Automates utilisés pour le DPN (dont hématologie, immunologie biochimie).

  - Système informatique :

Système informatique du LBM

Préciser :

- Existence d‘un système informatique exclusivement dédié au DPN

- Réalisation de la connexion au dossier patient informatisé en établissement de santé (si le dossier est informatisé) ;

- Moyen de sauvegardes informatiques, (notamment rythmes et supports) ;

- Moyens de traçabilité et de protection des données nominatives, informatiques ;

- Fournir la déclaration CNIL ;

- Nom, version, éditeur des logiciels de gestion (échantillothèque, réactifs…) :

- Nom, version, éditeur des logiciels de stockage :

Cas du dosage des marqueurs sériques maternels

- Nom, version, éditeur du logiciel de calcul de risque de trisomie 21 :

- Nom et version de l’automate couplé

- Réactifs CE utilisés (y compris les matériaux nécessaires à l'étalonnage et au contrôle destinés à l'évaluation du risque de T21)

- Les automates et logiciels de calcul sont-ils connectés en bidirectionnel avec le SIL du LBM ?

- Ce logiciel est-il aussi utilisé pour le contrôle de qualité et le suivi des patients ?

  - Organisation des contrôles et  maintenances

- Fournir la liste des procédures et des contrats de maintenance notamment pour les équipements critiques (incubateurs, hottes, système informatique, logiciels) ;

- Joindre la procédure d’archivage des métastases (mode de stockage, fréquence des sauvegardes) ;

- Fournir la procédure d’approvisionnement en fluides médicaux et de gestion de leur stock.

Indiquer les fréquences des contrôles particulaires, des contrôles de biocontamination et de changement de filtres des zones ou équipements concernés :

Indiquer appareil par appareil, l’existence d’alarmes et de leur gestion technique centralisée :

5.3 Gestion de la qualité

Nom, prénom, titre du responsable assurance qualité :

  - Documentation qualité

Indiquer si un manuel qualité et rédigé:

- sinon préciser la date prévue pour sa finalisation :

- Joindre la liste des conventions  établies pour certaines prestations (transport…)

- Joindre la liste des procédures et modes opératoires ainsi que les documents suivants  (suivants (en fonction du contenu de l’autorisation, le cas échéant) :

  - Procédure des procédures ;

  - Gestion des non-conformités (notamment nombre de dossiers transmis par échographistes incomplets ou incohérents) ;

  - Modalités d'information et de consentement des patients (joindre un exemplaire des documents fournis) ;

  - Modalités de transport des échantillons avec des précisions sur les recommandations fournies aux correspondants et les moyens de traçabilité des conditions et délais de transport ;

  - Modalités de réception, d’enregistrement et d’étiquetage des prélèvements ;

  - Modalités de validation et de remise des résultats des examens biologiques ;

  - Modalités particulières pour les examens relatifs aux marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 : constitution du dossier patient lors de la phase préanalytique, réactifs et logiciel utilisés, réalisation des différents types d’examens de dépistage du 1er et 2ème trimestre, expression du dosage de chacun des marqueurs, validation technique et biologique, transmission des résultats, conservation des échantillons ;

  - Calcul du risque de trisomie 21 ;

  - Modalités de suivi des grossesses ayant bénéficié d’un DPN ;

  - Modalités et lieux d’archivage des dossiers ;

  - Conditions de stockage des milieux de culture ;

  - Accréditation du LBM

Date de la dernière évaluation :

Familles d’examen accréditées :

Accréditation des analystes PAPA-A, Beta HCG, HCG libre, HCG totale, Alpha-foeto protéine ou Oestriol.

- Si non fournir le planning d’accréditation.

Points particuliers en lien avec le DPN sur lesquels le LBM doit apporter des améliorations :

  - Certification HAS de l’établissement (en cas de LBM hospitalier)

Date et résultats de la certification (préciser la version) :

Points particuliers relatifs au LBM sur lesquels l’établissement doit apporter des améliorations :

  - Visite de conformité :

- Date de la dernière visite : JJ/MM/AAAA

- Résultat :	□ conforme	□ non conforme	□ non réalisée

- Remarques éventuelles faites lors de la visite de conformité et suites données :

  - Vigilances

Organisation des vigilances (matériovigilance, réactovigilance).

- Fournir les procédures

Organisation du signalement des contaminations infectieuses de cultures cellulaires :

- Fournir la procédure

  - Inspections

Date (s) et types d’inspection :

Points particuliers en lien avec le DPN sur lesquels la structure doit apporter des améliorations :

5.4 Pratiques professionnelles

  - Règlement intérieur

- à fournir

  - Description de la filière de prise en charge biologique des patients

Présenter l’évolution sur 7 ans du délai moyen pour la réalisation des examens et la transmission des résultats (par catégories) :

Préciser les modalités d’organisation de la continuité de l’activité :

Préciser les modalités d’accès à une consultation de généticien :

  - Dossier patiente

Préciser la forme du dossier (papier ou informatique) et son contenu :

Indiquer les moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des informations :

  - Contrôles qualité externes des activités

Préciser les paramètres et les organismes :

ACFL (cytogénétique), l’Eurogentest, Accreditation “European federation for immunogenetics” (EFI)

En cas de non-participation à un contrôle qualité externe :

- décrire les contrôles de qualité spécifiques (notamment les contrôles mis en œuvre pour s'assurer de la qualité du prélèvement) :

- décrire les modalités mis en place pour assurer un suivi des analyses (faux positifs, faux négatifs, rapport d'activité...) :

  - Contrôles qualité internes des activités

  - Identification des Coopérations et collaborations

Fournir la liste des correspondants suivants :

- Echographistes (notamment pour les activités de biochimie sur les marqueurs sériques maternels :

- Etablissements préleveurs :

- CPDPN (Indiquer le nombre de réunions annuelles) :

- Réseau de périnatalité (fournir la convention ou l’attestation d’adhésion) :

- Consultations de génétique avec lesquels travaille le laboratoire :

- Autres partenariats :

- Résultats de la participation des personnels médicaux et non médicaux à la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de l’activité

- Résultats de l’évaluation de la satisfaction des patients

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS POUR LA NOUVELLE  PERIODE D’AUTORISATION

Renouvellement des engagements du titulaire de l’autorisation prévus à l’art L 6122-5 du CSP concernant :

- les dépenses à la charge de l’assurance maladie ou le volume d’activité en application de l’article  L 6122-5 du CSP,

- la réalisation d’une évaluation de l’autorisation en application de l’art L 6122-5 du CSP, dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 et R. 6122-24,

Ainsi que les engagements concernant :

- la  réalisation et le maintien des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement, fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 du CSP,  applicables à l’activité de soins concernée ou à l’équipement matériel lourd concerné

- le maintien des caractéristiques de l’activité ou de l’EML après le renouvellement d’autorisation,

- le respect des effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à l’exercice de l’activité mentionnée ou au fonctionnement de l’EML concerné.

Ces engagements devront être datés et signés par le promoteur.

CHAPITRE 3 : MODIFICATIONS ENVISAGEES POUR LA NOUVELLE PERIODE D’AUTORISATION

- Présentation des modifications éventuelles envisagées par le titulaire de l’autorisation sur les points suivants

- les objectifs du SRS auxquels le demandeur entend répondre

- ainsi que les objectifs quantifiés de l’activité de soins,

- et le cas échéant les opérations figurant à l’annexe de ce SRS qu’il prévoit de réaliser

- les conventions de coopérations (avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé)

ou l’appartenance aux réseaux de santé (qui ont pour objet de favoriser l’accès aux sois, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charges sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires)

- l’état des personnels : effectifs administratifs, médicaux et autres catégories exerçant ou appelés à exercer dans l’établissement

- l’organisation des installations, des services

(au regard des conditions d’implantation, des conditions techniques de fonctionnement et des conditions réglementaires).

En cas de modification envisagée,  joindre un descriptif succinct de  la modification projetée.

A défaut de présentation de ces modifications le renouvellement est considéré comme étant sollicité à l’identique.

- Actualisation de la partie relative à l’évaluation pour la période d’autorisation à venir de 7 ans (R 6122-32-1 4°)

Cette partie relative à l’évaluation recouvre :

- les objectifs que le titulaire d’autorisation se fixe pour mettre en œuvre  les objectifs du SROS (en matière d’accessibilité, qualité et sécurité des soins, continuité et prise en charge globale du patient) dans le domaine concerné par l’autorisation,

- les indicateurs supplémentaires qu’il envisage d’utiliser,

- les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus,

- les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d’évaluation,

- les procédures ou les méthodes d’évaluation de la satisfaction des patients.

Pour cette partie relative à l’évaluation, le demandeur utilise, lorsqu’elles existent les méthodes publiées par la Haute Autorité de Santé pour l’activité de soins ou l’EML considéré.

Fait le,

Signature des responsables administratifs et médicaux de la structure

Fait le : , 
Signature du responsable du LBM en charge de l’activité DPN :

Fait le : , 
Nom du responsable du LBM